## 데이터1_냄새물질
( 단위: μg/L, 불확도: k = 2, 신뢰 수준 약 95 %)
정수장 | 위치 | 2019년 9월
|  | Geosmin 측정값 (μg/L) |  | 2-MIB 측정값 (μg/L) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | pH | 수온(℃) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.09.23 | 7.7 | 22.6 | 2019.09.25 ~ 09.27 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 0.001 | 0.0001 | 불검출 | - | 2019.09.23 | 7.08 | 22.5 | 2019.09.25 ~ 09.27 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.09.23 | 7.07 | 16.2 | 2019.09.25 ~ 09.27 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.09.23 | 7.45 | 19.3 | 2019.09.25 ~ 09.27 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.09.23 | 7.28 | 19 | 2019.09.25 ~ 09.27 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.09.23 | 6.99 | 16.2 | 2019.09.25 ~ 09.27 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 0.0011 | 0.0001 | 불검출 | - | 2019.09.23 | 6.89 | 12.4 | 2019.09.25 ~ 09.27 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 0.001 | 0.0001 | 불검출 | - | 2019.09.23 | 6.64 | 21.4 | 2019.09.25 ~ 09.27 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 0.0011 | 0.0001 | 불검출 | - | 2019.09.23 | 7.16 | 19.5 | 2019.09.25 ~ 09.27 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.09.23 | 7.52 | 23.3 | 2019.09.25 ~ 09.27 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 0.0016 | 0.0001 | 불검출 | - | 2019.09.23 | 6.9 | 20.8 | 2019.09.27 ~ 09.29 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 0.0018 | 0.0002 | 불검출 | - | 2019.09.23 | 6.62 | 19.8 | 2019.09.27 ~ 09.29 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 0.0015 | 0.0001 | 불검출 | - | 2019.09.23 | 6.78 | 23.6 | 2019.09.27 ~ 09.29 | K-water
정수장 | 위치 | 2019년 10월
|  | Geosmin 측정값 (μg/L) |  | 2-MIB 측정값 (μg/L) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | pH | 수온(℃) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 0.0011 | 0.0001 | 불검출 | - | 2019.10.25 | 7.62 | 18.8 | 2019.10.26 ~ 10.28 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0038 | 0.0003 | 2019.10.25 | 7.53 | 18.2 | 2019.10.26 ~ 10.28 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 0.0013 | 0.0001 | 불검출 | - | 2019.10.25 | 7.52 | 13.7 | 2019.10.26 ~ 10.28 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 0.0015 | 0.0001 | 불검출 | - | 2019.10.25 | 7.49 | 18.6 | 2019.10.26 ~ 10.28 | K-water
충주* | 충북 충주시 용탄동 305 | 0.0011 | 0.0001 | 불검출 | - | 2019.10.25 | 7.31 | 17.3 | 2019.10.26 ~ 10.28 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 0.0017 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0002 | 2019.10.25 | 6.96 | 18.1 | 2019.10.26 ~ 10.28 | K-water
고산* | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.10.25 | 6.96 | 15.1 | 2019.10.28 ~ 10.30 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 0.0015 | 0.0001 | 불검출 | - | 2019.10.25 | 6.66 | 19.9 | 2019.10.28 ~ 10.30 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 0.0011 | 0.0001 | 불검출 | - | 2019.10.25 | 7.29 | 18.3 | 2019.10.28 ~ 10.30 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 0.0011 | 0.0001 | 불검출 | - | 2019.10.25 | 7.25 | 18.5 | 2019.10.28 ~ 10.30 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.10.25 | 7.23 | 18.9 | 2019.10.28 ~ 10.30 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.10.25 | 6.65 | 16.6 | 2019.10.28 ~ 10.30 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 0.0014 | 0.0001 | 불검출 | - | 2019.10.25 | 6.87 | 21 | 2019.10.28 ~ 10.30 | K-water
정수장 | 위치 | 2019년 11월
|  | Geosmin 측정값 (μg/L) |  | 2-MIB 측정값 (μg/L) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | pH | 수온(℃) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.11.29 | 7.68 | 9.6 | 2019.12.03 ~ 12.06 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.11.29 | 7.63 | 9.3 | 2019.12.03 ~ 12.06 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.11.29 | 7.75 | 8.3 | 2019.12.03 ~ 12.06 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.11.29 | 7.62 | 14.9 | 2019.12.03 ~ 12.06 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.11.29 | 7.56 | 13.1 | 2019.12.03 ~ 12.06 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.11.29 | 7.3 | 14.3 | 2019.12.03 ~ 12.06 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 불검출 | - | 0.0026 | 0.0002 | 2019.11.29 | 7.1 | 11.5 | 2019.12.03 ~ 12.06 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.11.29 | 6.62 | 15.3 | 2019.12.03 ~ 12.06 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.11.29 | 7.54 | 14.3 | 2019.12.03 ~ 12.06 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.11.29 | 7.8 | 11.1 | 2019.12.03 ~ 12.06 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.11.29 | 7.72 | 12.4 | 2019.12.03 ~ 12.06 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.11.29 | 6.63 | 12.9 | 2019.12.03 ~ 12.06 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.11.29 | 7.2 | 16.3 | 2019.12.03 ~ 12.06 | K-water
정수장 | 위치 | 2019년 12월
|  | Geosmin 측정값 (μg/L) |  | 2-MIB 측정값 (μg/L) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | pH | 수온(℃) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0034 | 0.0003 | 2019.12.31 | 8.22 | 4.7 | 2020.01.02 ~ 01.06 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.12.31 | 8.2 | 4.7 | 2020.01.02 ~ 01.06 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.12.31 | 8.16 | 4 | 2020.01.02 ~ 01.06 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.12.31 | 7.33 | 9.5 | 2020.01.02 ~ 01.06 | K-water
충주* | 충북 충주시 용탄동 305 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.12.31 | 7.82 | 8.1 | 2020.01.02 ~ 01.06 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.12.31 | 7.31 | 9.9 | 2020.01.02 ~ 01.06 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.12.31 | 7.12 | 8.7 | 2020.01.02 ~ 01.06 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.12.31 | 6.94 | 10.5 | 2020.01.02 ~ 01.06 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.12.31 | 7.43 | 9.7 | 2020.01.02 ~ 01.06 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 0.0026 | 0.0002 | 불검출 | - | 2019.12.31 | 8.55 | 5.3 | 2020.01.02 ~ 01.06 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.12.31 | 7.96 | 6.5 | 2020.01.02 ~ 01.06 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.12.31 | 6.65 | 8.7 | 2020.01.02 ~ 01.06 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2019.12.31 | 6.89 | 12.6 | 2020.01.02 ~ 01.06 | K-water
정수장 | 위치 | 2020년 1월
|  | Geosmin 측정값 (μg/L) |  | 2-MIB 측정값 (μg/L) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | pH | 수온(℃) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 0.0016 | 0.0001 | 불검출 | - | 2020.01.31 | 8.2 | 4.8 | 2020.02.04 ~ 02.07 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 0.0023 | 0.0002 | 불검출 | - | 2020.01.31 | 8.09 | 3.9 | 2020.02.04 ~ 02.07 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.01.31 | 8.12 | 3.5 | 2020.02.04 ~ 02.07 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.01.31 | 7.28 | 6.9 | 2020.02.04 ~ 02.07 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.01.31 | 7.93 | 6.6 | 2020.02.04 ~ 02.07 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 0.0015 | 0.0001 | 불검출 | - | 2020.01.31 | 7.45 | 7.8 | 2020.02.04 ~ 02.07 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.01.31 | 6.93 | 6.9 | 2020.02.04 ~ 02.07 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.01.31 | 7.02 | 8.4 | 2020.02.04 ~ 02.07 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.01.31 | 7.45 | 7.5 | 2020.02.04 ~ 02.07 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 0.002 | 0.0002 | 불검출 | - | 2020.01.31 | 7.64 | 5.5 | 2020.02.04 ~ 02.07 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 0.0023 | 0.0002 | 불검출 | - | 2020.01.31 | 7.58 | 7.1 | 2020.02.04 ~ 02.07 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.01.31 | 6.61 | 7.3 | 2020.02.04 ~ 02.07 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.01.31 | 6.94 | 14.3 | 2020.02.04 ~ 02.07 | K-water
정수장 | 위치 | 2020년 2월
|  | Geosmin 측정값 (μg/L) |  | 2-MIB 측정값 (μg/L) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | pH | 수온(℃) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 0.0051 | 0.0004 | 0.0036 | 0.0003 | 2020.02.28 | 8.26 | 6.6 | 2020.02.28 ~ 03.02 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 0.0049 | 0.0004 | 0.0036 | 0.0003 | 2020.02.28 | 8.27 | 5.7 | 2020.02.28 ~ 03.02 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.02.28 | 8.5 | 4.5 | 2020.02.28 ~ 03.02 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 0.0017 | 0.0001 | 불검출 | - | 2020.02.28 | 7.39 | 6.2 | 2020.02.28 ~ 03.02 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.02.28 | 7.93 | 6 | 2020.02.28 ~ 03.02 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.02.28 | 7.49 | 7.3 | 2020.02.28 ~ 03.02 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 0.0022 | 0.0002 | 불검출 | - | 2020.02.28 | 7.01 | 6.7 | 2020.02.28 ~ 03.02 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.02.28 | 7.03 | 8.2 | 2020.02.28 ~ 03.02 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.02.28 | 7.5 | 6.8 | 2020.02.28 ~ 03.02 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.02.28 | 7.49 | 7.6 | 2020.02.28 ~ 03.02 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 0.0065 | 0.0006 | 불검출 | - | 2020.02.28 | 7.82 | 8.9 | 2020.02.28 ~ 03.02 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 0.0092 | 0.0008 | 불검출 | - | 2020.02.28 | 6.66 | 7.4 | 2020.02.28 ~ 03.02 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.02.28 | 6.89 | 9.9 | 2020.02.28 ~ 03.02 | K-water
정수장 | 위치 | 2020년 3월
|  | Geosmin 측정값 (μg/L) |  | 2-MIB 측정값 (μg/L) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | pH | 수온(℃) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 0.0063 | 0.0005 | 0.0043 | 0.0004 | 2020.03.12 | 7.84 | 8.3 | 2020.03.23 ~ 03.25 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 0.0049 | 0.0004 | 0.0035 | 0.0003 | 2020.03.12 | 7.84 | 7.3 | 2020.03.23 ~ 03.25 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.03.12 | 8.16 | 5.5 | 2020.03.18 ~ 03.20 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.03.12 | 7.43 | 6.8 | 2020.03.18 ~ 03.20 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.03.12 | 7.92 | 5.6 | 2020.03.18 ~ 03.20 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.03.12 | 7.49 | 7.3 | 2020.03.18 ~ 03.20 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.03.12 | 7.03 | 6.9 | 2020.03.18 ~ 03.20 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.03.12 | 6.62 | 7.9 | 2020.03.18 ~ 03.20 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.03.12 | 7.54 | 6.9 | 2020.03.18 ~ 03.20 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 0.0046 | 0.0004 | 0.0033 | 0.0003 | 2020.03.12 | 8.05 | 8.7 | 2020.03.23 ~ 03.25 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 0.0032 | 0.0003 | 불검출 | - | 2020.03.12 | 7.5 | 11 | 2020.03.23 ~ 03.25 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.03.12 | 6.62 | 7.3 | 2020.03.23 ~ 03.25 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 0.0015 | 0.0001 | 불검출 | - | 2020.03.12 | 6.96 | 10.5 | 2020.03.23 ~ 03.25 | K-water
정수장 | 위치 | 2020년 4월
|  | Geosmin 측정값 (μg/L) |  | 2-MIB 측정값 (μg/L) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | pH | 수온(℃) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 0.0032 | 0.0003 | 0.003 | 0.0003 | 2020.04.30 | 8.54 | 14.2 | 2020.05.06 ~ 05.08 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 0.0038 | 0.0003 | 0.003 | 0.0003 | 2020.04.30 | 8.26 | 13.1 | 2020.05.06 ~ 05.08 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 0.0029 | 0.0003 | 불검출 | - | 2020.04.30 | 7.63 | 10.1 | 2020.05.06 ~ 05.08 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 0.0027 | 0.0002 | 불검출 | - | 2020.04.30 | 7.52 | 9.3 | 2020.05.06 ~ 05.08 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.04.30 | 7.88 | 8.1 | 2020.05.06 ~ 05.08 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 0.0019 | 0.0002 | 불검출 | - | 2020.04.30 | 7.49 | 10.3 | 2020.05.06 ~ 05.08 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.04.30 | 7.09 | 9.8 | 2020.05.06 ~ 05.08 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 0.0014 | 0.0001 | 불검출 | - | 2020.04.30 | 7 | 12.3 | 2020.05.06 ~ 05.08 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.04.30 | 7.39 | 7.9 | 2020.05.06 ~ 05.08 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 0.0085 | 0.0007 | 0.0076 | 0.0007 | 2020.04.30 | 8.68 | 17.6 | 2020.05.06 ~ 05.08 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 0.0037 | 0.0003 | 불검출 | - | 2020.04.30 | 7.52 | 18 | 2020.05.06 ~ 05.08 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 0.0016 | 0.0001 | 불검출 | - | 2020.04.30 | 6.51 | 12.2 | 2020.05.06 ~ 05.08 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.04.30 | 7.02 | 16.2 | 2020.05.08 ~ 05.10 | K-water
정수장 | 위치 | 2020년 5월
|  | Geosmin 측정값 (μg/L) |  | 2-MIB 측정값 (μg/L) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | pH | 수온(℃) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.05.29 | 7.6 | 19.7 | 2020.06.01 ~ 06.03 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 0.0031 | 0.0003 | 불검출 | - | 2020.05.29 | 7.48 | 18.8 | 2020.06.01 ~ 06.03 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 0.0019 | 0.0002 | 불검출 | - | 2020.05.29 | 7.44 | 15.1 | 2020.06.01 ~ 06.03 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.05.29 | 7.52 | 11.4 | 2020.06.01 ~ 06.03 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.05.29 | 7.65 | 9 | 2020.06.01 ~ 06.03 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.05.29 | 7.36 | 11.5 | 2020.06.01 ~ 06.03 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.05.29 | 6.98 | 11.6 | 2020.06.01 ~ 06.03 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 0.0013 | 0.0001 | 불검출 | - | 2020.05.29 | 6.86 | 15.4 | 2020.06.01 ~ 06.03 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.05.29 | 7.52 | 8.8 | 2020.06.01 ~ 06.03 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 0.0023 | 0.0002 | 불검출 | - | 2020.05.29 | 8.32 | 21.6 | 2020.06.01 ~ 06.03 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 0.0024 | 0.0002 | 불검출 | - | 2020.05.29 | 7.52 | 23.9 | 2020.06.01 ~ 06.03 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.05.29 | 6.81 | 18.9 | 2020.06.01 ~ 06.03 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.05.29 | 6.95 | 22 | 2020.06.01 ~ 06.03 | K-water
정수장 | 위치 | 2020년 6월
|  | Geosmin 측정값 (μg/L) |  | 2-MIB 측정값 (μg/L) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | pH | 수온(℃) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 0.0022 | 0.0002 | 불검출 | - | 2020.06.30 | 7.65 | 24.9 | 2020.08.03 ~ 08.05 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 0.0021 | 0.0002 | 불검출 | - | 2020.06.30 | 7.29 | 23.7 | 2020.08.03 ~ 08.05 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 0.002 | 0.0002 | 불검출 | - | 2020.06.30 | 7.12 | 19.1 | 2020.08.03 ~ 08.05 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 0.0015 | 0.0001 | 불검출 | - | 2020.06.30 | 7.4 | 13.7 | 2020.08.03 ~ 08.05 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.06.30 | 7.47 | 12.4 | 2020.08.03 ~ 08.05 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 0.0013 | 0.0001 | 불검출 | - | 2020.06.30 | 7.22 | 12 | 2020.08.03 ~ 08.05 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.06.30 | 7.01 | 15.4 | 2020.08.03 ~ 08.05 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.06.30 | 6.98 | 18.6 | 2020.08.03 ~ 08.05 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.06.30 | 7.49 | 10.3 | 2020.08.03 ~ 08.05 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 0.0023 | 0.0002 | 불검출 | - | 2020.06.30 | 7.44 | 25.6 | 2020.08.03 ~ 08.05 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 0.0035 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0002 | 2020.06.30 | 7.21 | 26.6 | 2020.08.03 ~ 08.05 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.06.30 | 6.73 | 19.2 | 2020.08.03 ~ 08.05 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 0.0057 | 0.0005 | 불검출 | - | 2020.06.30 | 6.77 | 25.1 | 2020.08.03 ~ 08.05 | K-water
정수장 | 위치 | 2020년 7월
|  | Geosmin 측정값 (μg/L) |  | 2-MIB 측정값 (μg/L) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | pH | 수온(℃) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0024 | 0.0002 | 2020.07.31 | 7.02 | 24 | 2020.07.02 ~ 07.05 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 0.0035 | 0.0003 | 불검출 | - | 2020.07.31 | 7.29 | 21.9 | 2020.07.02 ~ 07.05 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 0.0013 | 0.0001 | 불검출 | - | 2020.07.31 | 7.64 | 15.2 | 2020.07.02 ~ 07.05 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.07.31 | 7.03 | 20.5 | 2020.07.02 ~ 07.05 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.07.31 | 7.44 | 15.5 | 2020.07.02 ~ 07.05 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.07.31 | 6.68 | 20.6 | 2020.07.02 ~ 07.05 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 0.0018 | 0.0002 | 불검출 | - | 2020.07.31 | 6.89 | 16.2 | 2020.07.02 ~ 07.05 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 0.0015 | 0.0001 | 불검출 | - | 2020.07.31 | 6.74 | 19 | 2020.07.02 ~ 07.05 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.07.31 | 7.42 | 12.2 | 2020.07.02 ~ 07.05 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.07.31 | 7.08 | 20.9 | 2020.07.02 ~ 07.05 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 0.0011 | 0.0001 | 불검출 | - | 2020.07.31 | 6.91 | 23 | 2020.07.02 ~ 07.05 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.07.31 | 6.51 | 18.1 | 2020.07.02 ~ 07.05 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.07.31 | 6.84 | 23.5 | 2020.07.02 ~ 07.05 | K-water
정수장 | 위치 | 2020년 8월
|  | Geosmin 측정값 (μg/L) |  | 2-MIB 측정값 (μg/L) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | pH | 수온(℃) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.08.27 | 7.7 | 23.1 | 2020.08.27 ~ 08.31 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.08.27 | 7.72 | 22.2 | 2020.08.27 ~ 08.31 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.08.27 | 7.42 | 17.9 | 2020.08.27 ~ 08.31 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.08.27 | 6.96 | 20.9 | 2020.08.27 ~ 08.31 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.08.27 | 7.6 | 19.5 | 2020.08.27 ~ 08.31 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 0.0012 | 0.0001 | 불검출 | - | 2020.08.27 | 6.81 | 21.2 | 2020.08.27 ~ 08.31 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.08.27 | 6.83 | 21.9 | 2020.08.27 ~ 08.31 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.08.27 | 6.74 | 22.9 | 2020.08.27 ~ 08.31 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.08.27 | 7.38 | 17.5 | 2020.08.27 ~ 08.31 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.08.27 | 7.47 | 27.7 | 2020.08.27 ~ 08.31 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.08.27 | 7.08 | 28.5 | 2020.08.27 ~ 08.31 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.08.27 | 7.1 | 21.7 | 2020.08.27 ~ 08.31 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 불검출 | - | 불검출 | - | 2020.08.27 | 6.78 | 27.9 | 2020.08.27 ~ 08.31 | K-water

## 데이터2_미네랄
( 단위: mg/L, 불확도: k = 2.78, 신뢰 수준 95 %)
정수장 | 위치 | 2019년 9월
|  | 칼슘 (Ca) |  | 마그네슘 (Mg) |  | 나트륨 (Na) |  | 칼륨 (K) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | 탁도(NTU) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 18.2 | 0.45 | 3.46 | 0.02 | 10.08 | 0.35 | 3.09 | 0.09 | 2019.09.27 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 17.63 | 0.39 | 3.31 | 0.03 | 11.25 | 0.3 | 3.22 | 0.03 | 2019.09.27 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 34.76 | 0.61 | 4.35 | 0.08 | 6.76 | 0.33 | 1.6 | 0.02 | 2019.09.27 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 16.68 | 0.4 | 3.36 | 0.03 | 7.21 | 0.33 | 2.56 | 0.06 | 2019.09.27 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 35.32 | 0.59 | 6.18 | 0.1 | 6.39 | 0.32 | 1.64 | 0.02 | 2019.09.27 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 16.57 | 0.41 | 3.35 | 0.02 | 9.97 | 0.3 | 2.54 | 0.02 | 2019.09.27 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 11.28 | 0.4 | 2.19 | 0.02 | 5.89 | 0.32 | 2.13 | 0.02 | 2019.09.27 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 6.33 | 0.45 | 1.52 | 0.03 | 4.32 | 0.32 | 1.64 | 0.03 | 2019.09.27 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 24.15 | 0.42 | 5.24 | 0.04 | 6.8 | 0.33 | 1.95 | 0.02 | 2019.09.27 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 23.5 | 0.41 | 4.49 | 0.03 | 13.11 | 0.41 | 4.07 | 0.08 | 2019.09.27 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 23.32 | 0.43 | 4.65 | 0.07 | 19.14 | 0.37 | 3.86 | 0.06 | 2019.09.27 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 5.24 | 0.45 | 0.7 | 0.02 | 2.86 | 0.34 | 0.69 | 0.02 | 2019.09.27 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 7.92 | 0.42 | 1.65 | 0.02 | 7.21 | 0.33 | 0.85 | 0.02 | 2019.09.27 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
정수장 | 위치 | 2019년 10월
|  | 칼슘 (Ca) |  | 마그네슘 (Mg) |  | 나트륨 (Na) |  | 칼륨 (K) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | 탁도(NTU) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 22.5 | 0.41 | 4.04 | 0.08 | 10.78 | 0.3 | 2.97 | 0.04 | 2019.10.25 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 20.49 | 0.41 | 3.74 | 0.02 | 10.62 | 0.31 | 3.43 | 0.04 | 2019.10.25 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 27.03 | 0.44 | 3.42 | 0.02 | 5.31 | 0.32 | 1.27 | 0.04 | 2019.10.25 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 15.1 | 0.39 | 3.09 | 0.02 | 7.31 | 0.33 | 2.75 | 0.04 | 2019.10.25 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
충주* | 충북 충주시 용탄동 305 | 30.61 | 0.77 | 5.13 | 0.04 | 4.94 | 0.33 | 1.66 | 0.03 | 2019.10.25 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 14.41 | 0.39 | 2.96 | 0.02 | 10.09 | 0.3 | 2.72 | 0.02 | 2019.10.25 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
고산* | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 10.29 | 0.41 | 2 | 0.02 | 5.55 | 0.32 | 2.03 | 0.02 | 2019.10.25 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 6 | 0.44 | 1.45 | 0.03 | 4.01 | 0.33 | 1.71 | 0.02 | 2019.10.25 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 11.84 | 0.4 | 2.56 | 0.03 | 5.6 | 0.33 | 1.64 | 0.02 | 2019.10.25 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 20.68 | 0.43 | 3.97 | 0.03 | 11.55 | 0.37 | 3.93 | 0.08 | 2019.10.25 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 17.71 | 0.45 | 3.58 | 0.03 | 12.84 | 0.31 | 3.19 | 0.05 | 2019.10.25 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 4.63 | 0.45 | 0.71 | 0.02 | 2.81 | 0.34 | 0.68 | 0.02 | 2019.10.25 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 7.65 | 0.42 | 1.67 | 0.02 | 6.86 | 0.31 | 0.95 | 0.03 | 2019.10.25 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
정수장 | 위치 | 2019년 11월
|  | 칼슘 (Ca) |  | 마그네슘 (Mg) |  | 나트륨 (Na) |  | 칼륨 (K) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | 탁도(NTU) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 23.03 | 0.47 | 4.09 | 0.02 | 10.19 | 0.39 | 3.48 | 0.04 | 2019.11.29 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 23.58 | 0.53 | 4.21 | 0.02 | 11.24 | 0.31 | 3.65 | 0.03 | 2019.11.29 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 24 | 0.43 | 3.07 | 0.04 | 5.17 | 0.32 | 1.18 | 0.03 | 2019.11.29 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 15.02 | 0.43 | 3.09 | 0.04 | 6.39 | 0.33 | 2.59 | 0.04 | 2019.11.29 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 31.81 | 0.76 | 5.72 | 0.03 | 6.43 | 0.32 | 1.85 | 0.03 | 2019.11.29 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 15.13 | 0.41 | 3.08 | 0.04 | 9.4 | 0.32 | 2.58 | 0.06 | 2019.11.29 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 10.46 | 0.55 | 2.07 | 0.02 | 5.37 | 0.33 | 2.03 | 0.04 | 2019.11.29 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 6.5 | 0.48 | 1.58 | 0.02 | 4.21 | 0.33 | 1.67 | 0.03 | 2019.11.29 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 24.75 | 0.45 | 4.84 | 0.06 | 9.15 | 0.18 | 2.18 | 0.03 | 2019.11.29 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 28.46 | 0.35 | 5.89 | 0.09 | 20.13 | 0.44 | 5.03 | 0.09 | 2019.11.29 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 26.37 | 0.31 | 5.45 | 0.06 | 27.42 | 0.23 | 4.91 | 0.08 | 2019.11.29 | 0.03 | 2020.07.13 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 4.38 | 0.48 | 0.78 | 0.02 | 2.6 | 0.37 | 0.67 | 0.03 | 2019.11.29 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 7.83 | 0.62 | 1.68 | 0.03 | 6.46 | 0.42 | 0.87 | 0.06 | 2019.11.29 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
정수장 | 위치 | 2019년 12월
|  | 칼슘 (Ca) |  | 마그네슘 (Mg) |  | 나트륨 (Na) |  | 칼륨 (K) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | 탁도(NTU) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 20.26 | 0.54 | 3.77 | 0.04 | 10.55 | 0.3 | 2.57 | 0.04 | 2019.12.31 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 23.48 | 0.52 | 4.31 | 0.07 | 12.45 | 1.13 | 2.93 | 0.23 | 2019.12.31 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 23.74 | 0.85 | 2.98 | 0.08 | 4 | 0.69 | 0.96 | 0.15 | 2019.12.31 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 15.47 | 0.26 | 3.21 | 0.05 | 7.22 | 0.17 | 2.79 | 0.05 | 2019.12.31 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
충주* | 충북 충주시 용탄동 305 | 31.2 | 0.79 | 5.64 | 0.18 | 5.5 | 0.45 | 1.62 | 0.09 | 2019.12.31 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 15.75 | 0.31 | 3.26 | 0.07 | 10.08 | 0.19 | 2.78 | 0.05 | 2019.12.31 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 10.53 | 0.44 | 2.08 | 0.03 | 5.03 | 0.42 | 1.94 | 0.12 | 2019.12.31 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 6.47 | 0.45 | 1.58 | 0.02 | 3.76 | 0.57 | 1.52 | 0.17 | 2019.12.31 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 22.46 | 0.34 | 4.79 | 0.06 | 7.44 | 0.15 | 2.18 | 0.02 | 2019.12.31 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 28.38 | 0.39 | 5.9 | 0.09 | 19.57 | 0.19 | 4.97 | 0.15 | 2019.12.31 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 31.61 | 0.36 | 6.66 | 0.07 | 36 | 0.33 | 5.68 | 0.05 | 2019.12.31 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 4.4 | 0.29 | 0.8 | 0.05 | 2.96 | 0.17 | 0.71 | 0.01 | 2019.12.31 | 0.02 | 2020.07.13 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 7.72 | 0.82 | 1.68 | 0.13 | 6.51 | 0.32 | 0.89 | 0.03 | 2019.12.31 | 0.01 | 2020.07.13 | K-water
정수장 | 위치 | 2020년 1월
|  | 칼슘 (Ca) |  | 마그네슘 (Mg) |  | 나트륨 (Na) |  | 칼륨 (K) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | 탁도(NTU) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 18.48 | 0.39 | 3.52 | 0.04 | 11.07 | 0.09 | 2.65 | 0.07 | 2020.01.31 | 0.01 | 2020.07.14 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 18.86 | 0.39 | 3.58 | 0.07 | 11.73 | 0.16 | 2.97 | 0.05 | 2020.01.31 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 22.69 | 0.46 | 2.9 | 0.04 | 5.44 | 0.13 | 1.16 | 0.04 | 2020.01.31 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 16.44 | 0.38 | 3.32 | 0.06 | 7.64 | 0.12 | 2.81 | 0.02 | 2020.01.31 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 33.55 | 0.63 | 6.03 | 0.08 | 6.91 | 0.12 | 1.77 | 0.04 | 2020.01.31 | 0.01 | 2020.07.14 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 16.53 | 0.35 | 3.37 | 0.03 | 10.32 | 0.14 | 2.78 | 0.07 | 2020.01.31 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 10.53 | 0.37 | 2.08 | 0.04 | 5.89 | 0.11 | 2.11 | 0.04 | 2020.01.31 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 6.6 | 0.39 | 1.6 | 0.02 | 4.57 | 0.13 | 1.76 | 0.06 | 2020.01.31 | 0.01 | 2020.07.14 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 22.61 | 0.37 | 4.87 | 0.07 | 7.28 | 0.2 | 2.18 | 0.03 | 2020.01.31 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 29.29 | 0.66 | 5.83 | 0.08 | 18.63 | 0.2 | 4.07 | 0.03 | 2020.01.31 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 30.58 | 0.46 | 6.19 | 0.05 | 27.76 | 0.46 | 5.37 | 0.07 | 2020.01.31 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 4.67 | 0.41 | 0.84 | 0.02 | 3.07 | 0.1 | 0.73 | 0.03 | 2020.01.31 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 8.83 | 0.38 | 1.86 | 0.05 | 7.18 | 0.14 | 0.94 | 0.01 | 2020.01.31 | 0.01 | 2020.07.14 | K-water
정수장 | 위치 | 2020년 2월
|  | 칼슘 (Ca) |  | 마그네슘 (Mg) |  | 나트륨 (Na) |  | 칼륨 (K) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | 탁도(NTU) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 23.75 | 0.44 | 4.44 | 0.05 | 13.02 | 0.1 | 2.56 | 0.03 | 2020.02.28 | 0.01 | 2020.07.14 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 26.04 | 0.73 | 4.68 | 0.08 | 13.14 | 0.13 | 2.59 | 0.02 | 2020.02.28 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 22.47 | 0.33 | 3.03 | 0.05 | 5.76 | 0.17 | 1.18 | 0.02 | 2020.02.28 | 0.01 | 2020.07.14 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 16.99 | 0.37 | 3.44 | 0.03 | 7.74 | 0.1 | 2.8 | 0.02 | 2020.02.28 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 32.01 | 0.57 | 5.75 | 0.1 | 6.46 | 0.27 | 1.77 | 0.04 | 2020.02.28 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 16.9 | 0.46 | 3.44 | 0.04 | 10.29 | 0.13 | 2.79 | 0.04 | 2020.02.28 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 10.96 | 0.39 | 2.14 | 0.05 | 5.82 | 0.13 | 2.12 | 0.08 | 2020.02.28 | 0.01 | 2020.07.14 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 6.6 | 0.39 | 1.6 | 0.03 | 4.47 | 0.12 | 1.69 | 0.02 | 2020.02.28 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 21.98 | 0.67 | 4.73 | 0.31 | 6.81 | 0.68 | 2.03 | 0.16 | 2020.02.28 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 28.97 | 0.36 | 5.84 | 0.07 | 21.44 | 0.17 | 5.57 | 0.07 | 2020.02.28 | 0.03 | 2020.07.14 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 30.11 | 0.33 | 6.62 | 0.07 | 28.5 | 0.26 | 4.92 | 0.04 | 2020.02.28 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 4.77 | 0.41 | 0.84 | 0.02 | 2.86 | 0.22 | 0.69 | 0.04 | 2020.02.28 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 9.22 | 0.37 | 1.91 | 0.02 | 7.13 | 0.18 | 0.91 | 0.02 | 2020.02.28 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
정수장 | 위치 | 2020년 3월
|  | 칼슘 (Ca) |  | 마그네슘 (Mg) |  | 나트륨 (Na) |  | 칼륨 (K) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | 탁도(NTU) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 24.82 | 0.39 | 4.53 | 0.03 | 13.42 | 0.22 | 2.76 | 0.03 | 2020.03.12 | 0.02 | 2020.07.30 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 22.11 | 0.38 | 4.18 | 0.03 | 12.54 | 0.23 | 2.49 | 0.05 | 2020.03.12 | 0.02 | 2020.07.30 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 22.01 | 0.37 | 2.9 | 0.02 | 6.03 | 0.18 | 1.16 | 0.04 | 2020.03.12 | 0.01 | 2020.07.30 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 17.17 | 0.39 | 3.47 | 0.02 | 7.65 | 0.19 | 2.82 | 0.02 | 2020.03.12 | 0.01 | 2020.07.30 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 33.26 | 0.62 | 5.9 | 0.07 | 6.46 | 0.2 | 1.8 | 0.04 | 2020.03.12 | 0.02 | 2020.07.30 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 17.18 | 0.33 | 3.51 | 0.03 | 9.97 | 0.25 | 2.81 | 0.04 | 2020.03.12 | 0.01 | 2020.07.30 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 10.49 | 0.35 | 2.11 | 0.03 | 5.77 | 0.2 | 2.14 | 0.06 | 2020.03.12 | 0.02 | 2020.07.30 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 6.76 | 0.37 | 1.61 | 0.01 | 4.41 | 0.23 | 1.73 | 0.09 | 2020.03.12 | 0.01 | 2020.07.30 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 22.52 | 0.44 | 4.89 | 0.08 | 6.95 | 0.18 | 2.09 | 0.02 | 2020.03.12 | 0.02 | 2020.07.30 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 27.14 | 0.41 | 5.45 | 0.06 | 15.28 | 0.22 | 3.95 | 0.07 | 2020.03.12 | 0.01 | 2020.07.30 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 29.77 | 0.55 | 6.03 | 0.07 | 32.08 | 0.3 | 5.38 | 0.06 | 2020.03.12 | 0.02 | 2020.07.30 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 4.76 | 0.39 | 0.85 | 0.02 | 2.87 | 0.2 | 0.68 | 0.02 | 2020.03.12 | 0.02 | 2020.07.30 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 9.74 | 0.38 | 2 | 0.02 | 6.96 | 0.18 | 0.93 | 0.03 | 2020.03.12 | 0.02 | 2020.07.30 | K-water
정수장 | 위치 | 2020년 4월
|  | 칼슘 (Ca) |  | 마그네슘 (Mg) |  | 나트륨 (Na) |  | 칼륨 (K) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | 탁도(NTU) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 24.38 | 0.45 | 4.62 | 0.05 | 11.17 | 0.2 | 2.38 | 0.04 | 2020.04.30 | 0.01 | 2020.07.14 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 24.31 | 2.26 | 4.73 | 0.05 | 11.54 | 0.34 | 2.35 | 0.05 | 2020.04.30 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 19.68 | 0.34 | 2.55 | 0.03 | 7.38 | 0.2 | 0.91 | 0.03 | 2020.04.30 | 0.01 | 2020.07.14 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 16.38 | 0.63 | 3.37 | 0.04 | 7.65 | 0.18 | 2.69 | 0.02 | 2020.04.30 | 0.01 | 2020.07.14 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 32.61 | 0.35 | 5.98 | 0.08 | 6.71 | 0.15 | 1.77 | 0.01 | 2020.04.30 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 16.37 | 0.39 | 3.27 | 0.17 | 9.58 | 0.2 | 2.68 | 0.03 | 2020.04.30 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 9.99 | 0.84 | 2.07 | 0.11 | 5.43 | 0.43 | 1.99 | 0.14 | 2020.04.30 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 6.06 | 0.83 | 1.46 | 0.16 | 3.46 | 0.34 | 1.35 | 0.12 | 2020.04.30 | 0.01 | 2020.07.14 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 22.23 | 0.37 | 4.94 | 0.06 | 7.02 | 0.18 | 2.06 | 0.04 | 2020.04.30 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 30.58 | 0.5 | 5.5 | 0.07 | 23.5 | 0.41 | 5.38 | 0.14 | 2020.04.30 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 27.54 | 0.31 | 5.96 | 0.08 | 30.05 | 0.45 | 5 | 0.06 | 2020.04.30 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 3.97 | 0.63 | 0..69 | 0.19 | 2.71 | 0.64 | 0.62 | 0.12 | 2020.04.30 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 10.11 | 0.42 | 2.05 | 0.05 | 7.92 | 0.48 | 0.88 | 0.08 | 2020.04.30 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
정수장 | 위치 | 2020년 5월
|  | 칼슘 (Ca) |  | 마그네슘 (Mg) |  | 나트륨 (Na) |  | 칼륨 (K) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | 탁도(NTU) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 24.77 | 0.3 | 4.72 | 0.08 | 10.74 | 0.16 | 2.52 | 0.04 | 2020.05.29 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 20.74 | 0.31 | 4.06 | 0.05 | 10.28 | 0.16 | 2.86 | 0.03 | 2020.05.29 | 0.01 | 2020.07.14 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 22.11 | 0.66 | 2.72 | 0.07 | 7.27 | 0.31 | 0.89 | 0.05 | 2020.05.29 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 16.51 | 0.35 | 3.38 | 0.08 | 7.43 | 0.4 | 2.64 | 0.1 | 2020.05.29 | 0.01 | 2020.07.14 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 32.82 | 0.49 | 5.84 | 0.04 | 6.52 | 0.21 | 1.69 | 0.04 | 2020.05.29 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 16.34 | 0.55 | 3.36 | 0.04 | 9.43 | 0.27 | 2.66 | 0.07 | 2020.05.29 | 0.01 | 2020.07.14 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 11.03 | 0.34 | 2.22 | 0.06 | 6.2 | 0.17 | 2.18 | 0.06 | 2020.05.29 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 6.78 | 0.37 | 1.63 | 0.02 | 4.43 | 0.19 | 1.62 | 0.01 | 2020.05.29 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 21.76 | 0.31 | 4.88 | 0.07 | 6.81 | 0.16 | 1.96 | 0.03 | 2020.05.29 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 28.5 | 0.41 | 5.76 | 0.07 | 18 | 0.29 | 4.51 | 0.06 | 2020.05.29 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 28.37 | 0.3 | 5.89 | 0.1 | 34.07 | 0.38 | 5.89 | 0.06 | 2020.05.29 | 0.01 | 2020.07.14 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 3.34 | 0.42 | 0.54 | 0.03 | 1.9 | 0.3 | 0.44 | 0.06 | 2020.05.29 | 0.01 | 2020.07.14 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 10.49 | 0.38 | 2.12 | 0.02 | 7.43 | 0.8 | 0.89 | 0.08 | 2020.05.29 | 0.02 | 2020.07.14 | K-water
정수장 | 위치 | 2020년 6월
|  | 칼슘 (Ca) |  | 마그네슘 (Mg) |  | 나트륨 (Na) |  | 칼륨 (K) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | 탁도(NTU) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 23.61 | 0.44 | 4.73 | 0.04 | 11 | 0.28 | 2.55 | 0.02 | 2020.06.30 | 0.01 | 2020.07.30 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 25.12 | 0.37 | 4.9 | 0.03 | 11.08 | 0.2 | 2.54 | 0.02 | 2020.06.30 | 0.02 | 2020.07.30 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 23.23 | 0.47 | 2.92 | 0.04 | 8.11 | 0.2 | 1 | 0.01 | 2020.06.30 | 0.01 | 2020.07.30 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 17.27 | 0.51 | 3.51 | 0.07 | 8.04 | 0.22 | 2.81 | 0.03 | 2020.06.30 | 0.01 | 2020.07.30 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 35.3 | 0.49 | 6.18 | 0.06 | 7.07 | 0.18 | 1.77 | 0.02 | 2020.06.30 | 0.01 | 2020.07.30 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 17.07 | 0.34 | 3.48 | 0.07 | 10.14 | 0.17 | 2.76 | 0.04 | 2020.06.30 | 0.02 | 2020.07.30 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 10.97 | 0.36 | 2.2 | 0.03 | 5.91 | 0.18 | 2.08 | 0.03 | 2020.06.30 | 0.02 | 2020.07.30 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 7.43 | 0.37 | 1.78 | 0.04 | 4.85 | 0.19 | 1.67 | 0.02 | 2020.06.30 | 0.02 | 2020.07.30 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 22.52 | 0.36 | 4.91 | 0.09 | 6.84 | 0.18 | 1.97 | 0.05 | 2020.06.30 | 0.03 | 2020.07.30 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 24.82 | 0.52 | 4.82 | 0.05 | 13.46 | 0.24 | 4.46 | 0.12 | 2020.06.30 | 0.02 | 2020.07.30 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 27.99 | 0.47 | 5.75 | 0.04 | 24.07 | 0.54 | 5.58 | 0.09 | 2020.06.30 | 0.03 | 2020.07.30 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 5.76 | 0.37 | 0.93 | 0.02 | 3.15 | 0.2 | 0.69 | 0.04 | 2020.06.30 | 0.02 | 2020.07.30 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 11.05 | 0.43 | 2.28 | 0.03 | 7.82 | 0.26 | 1.02 | 0.03 | 2020.06.30 | 0.02 | 2020.07.30 | K-water
정수장 | 위치 | 2020년 7월
|  | 칼슘 (Ca) |  | 마그네슘 (Mg) |  | 나트륨 (Na) |  | 칼륨 (K) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | 탁도(NTU) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 14.99 | 0.28 | 2.99 | 0.07 | 10.48 | 0.17 | 2.75 | 0.04 | 2020.07.31 | 0.01 | 2020.08.31 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 18.62 | 0.44 | 3.71 | 0.06 | 10.45 | 0.17 | 2.98 | 0.05 | 2020.07.31 | 0.01 | 2020.08.31 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 27.77 | 0.28 | 3.83 | 0.07 | 9.21 | 0.22 | 1.41 | 0.04 | 2020.07.31 | 0.03 | 2020.08.31 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 14.19 | 0.54 | 2.95 | 0.11 | 7.38 | 0.16 | 2.63 | 0.04 | 2020.07.31 | 0.02 | 2020.08.31 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 33.74 | 0.36 | 6.02 | 0.07 | 7.3 | 0.21 | 1.72 | 0.02 | 2020.07.31 | 0.03 | 2020.08.31 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 14.94 | 0.51 | 3.1 | 0.09 | 11.75 | 0.19 | 2.76 | 0.04 | 2020.07.31 | 0.02 | 2020.08.31 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 9.26 | 0.28 | 1.89 | 0.06 | 5.63 | 0.18 | 1.82 | 0.05 | 2020.07.31 | 0.02 | 2020.08.31 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 7.69 | 0.3 | 1.79 | 0.06 | 5.13 | 0.17 | 1.78 | 0.04 | 2020.07.31 | 0.02 | 2020.08.31 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 23.76 | 0.32 | 5.27 | 0.08 | 7.89 | 0.2 | 2.1 | 0.04 | 2020.07.31 | 0.02 | 2020.08.31 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 17.49 | 0.36 | 3.28 | 0.09 | 8.28 | 0.19 | 3.24 | 0.05 | 2020.07.31 | 0.02 | 2020.08.31 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 16.91 | 0.22 | 3.35 | 0.05 | 11.87 | 0.16 | 2.93 | 0.04 | 2020.07.31 | 0.02 | 2020.08.31 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 5.68 | 0.26 | 0.76 | 0.06 | 3.43 | 0.19 | 0.59 | 0.05 | 2020.07.31 | 0.03 | 2020.08.31 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 8.03 | 0.37 | 1.68 | 0.06 | 7.84 | 0.17 | 0.85 | 0.04 | 2020.07.31 | 0.01 | 2020.08.31 | K-water
정수장 | 위치 | 2020년 8월
|  | 칼슘 (Ca) |  | 마그네슘 (Mg) |  | 나트륨 (Na) |  | 칼륨 (K) |  | 측정정보
|  | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 측정결과 | 확장불확도 | 채취일자 | 탁도(NTU) | 시험일자 | 분석자
성남 | 경기도 성남시 수정구 사송동 산88-5 | 23.36 | 0.23 | 4.2 | 0.06 | 12.79 | 0.19 | 3.01 | 0.04 | 2020.08.27 | 0.03 | 2020.08.31 | K-water
고양 | 경기도 고양시 일산 동구 산황동 300 | 20.94 | 0.66 | 3.73 | 0.08 | 5.65 | 0.17 | 2.19 | 0.04 | 2020.08.27 | 0.01 | 2020.08.31 | K-water
황지 | 강원도 태백시 황연동 산174-2 | 35.36 | 0.35 | 4.42 | 0.06 | 8.42 | 0.18 | 1.38 | 0.04 | 2020.08.27 | 0.01 | 2020.08.31 | K-water
청주 | 충북 청주시 흥덕구 성화동 286 | 10 | 0.32 | 2.01 | 0.18 | 5.96 | 0.19 | 2.02 | 0.06 | 2020.08.27 | 0.03 | 2020.08.31 | K-water
충주 | 충북 충주시 용탄동 305 | 28.86 | 0.4 | 5.16 | 0.06 | 5.12 | 0.17 | 1.63 | 0.04 | 2020.08.27 | 0.02 | 2020.08.31 | K-water
공주 | 충남 공주시 월송동 산42-7번지 | 11.48 | 0.4 | 2.38 | 0.06 | 9.88 | 0.21 | 2.15 | 0.05 | 2020.08.27 | 0.02 | 2020.08.31 | K-water
고산 | 전북 완주군 고산면 성재리 27 | 6.76 | 0.23 | 1.35 | 0.06 | 5.03 | 0.18 | 1.39 | 0.04 | 2020.08.27 | 0.03 | 2020.08.31 | K-water
화순 | 전남 화순군 화순읍 일심리 224 | 6.13 | 0.24 | 1.47 | 0.05 | 4.6 | 0.18 | 1.4 | 0.04 | 2020.08.27 | 0.02 | 2020.08.31 | K-water
학야 | 경북 포항시 북구 기계면 학야리 730 | 22.74 | 0.31 | 4.75 | 0.06 | 8.45 | 0.17 | 1.89 | 0.06 | 2020.08.27 | 0.03 | 2020.08.31 | K-water
고령 | 경북 고령군 다산면 노곡리 746 | 14.11 | 0.34 | 2.55 | 0.07 | 6.48 | 0.18 | 2.24 | 0.06 | 2020.08.27 | 0.02 | 2020.08.31 | K-water
반송 | 경남 창원시 석영길 12번지 (반림동 25) | 13.26 | 0.55 | 2.63 | 0.07 | 9.87 | 0.19 | 2.43 | 0.06 | 2020.08.27 | 0.01 | 2020.08.31 | K-water
밀양 | 경남 밀양시 산외면 다죽리 402 | 5.75 | 0.24 | 0.73 | 0.06 | 3.29 | 0.18 | 0.56 | 0.05 | 2020.08.27 | 0.02 | 2020.08.31 | K-water
연초 | 경남 거제시 신현읍 삼거리 529-4 | 6.88 | 0.38 | 1.49 | 0.06 | 7.41 | 0.17 | 0.76 | 0.04 | 2020.08.27 | 0.02 | 2020.08.31 | K-water